新北市兒童課後照顧服務中心申請立案會勘項目表(消防局)

會勘日期： 年 月 日
名稱	新北市私立 兒童課後照顧服務中心				地址
會勘 / 單位	會勘項目			會勘標準			符 / 合	不 / 符	免 / 設	不符合 / 原因	複勘 / 結果
消 / 防 / 局	消 / 防 / 設 / 備	1.	滅火器	每100平方公尺為一滅火效能值（Ａ），且居室任一點至滅火器步行距離不得超過20公尺。（滅火效能值請參閱滅火器上標示）。
		2. / 標示設備	出口標示燈	各層通達安全梯及戶外或另一防火區劃之防火門上方、通路等應設置出口標示燈。
			避難方向指示燈	應於樓梯口、走廊或過道之轉彎處設置或標示固定之避難方向指標。
		3.	緊急照明燈	緊急避難時，疏散方向之走廊、樓梯、通道及其他平時依賴人工照明之部份。
		4.	其他	依各類場所消防安全設備設置標準之規定設置。
	防焰物品〔總樓地板面積200m2以上或位於11層以上建築物內(非另一場所)〕			符合規定或無相關物品。

        會勘人員: