新北市兒童課後照顧服務中心申請變更負責人、名稱及遷址會勘紀錄表

(消防局)

會勘日期：  年  月  日

| 名稱 | 新北市私立 兒童課後照顧服務中心 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會勘 單位 | 會勘項目 |  |  | 會勘標準 |  |  | 符 合 | 不 符 | 免 設 | 不符合 原因 | 複勘 結果 |
| 消 防 局 | 消 防 設 備 | 1. | 滅火器 | 每100平方公尺為一滅火效能值（Ａ），且居室任一點至滅火器步行距離不得超過20公尺。（滅火效能值請參閱滅火器上標示）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 標示設備 | 出口標示燈 | 各層通達安全梯及戶外或另一防火區劃之防火門上方、通路等應設置出口標示燈。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避難方向指示燈 | 應於樓梯口、走廊或過道之轉彎處設置或標示固定之避難方向指標。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | 緊急照明燈 | 緊急避難時，疏散方向之走廊、樓梯、通道及其他平時依賴人工照明之部份。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | 其他 | 依各類場所消防安全設備設置標準之規定設置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防焰物品〔總樓地板面積200m2以上或位於11層以上建築物內(非另一場所)〕 |  |  | 符合規定或無相關物品。 |  |  |  |  |  |  |  |

會勘人員: